自查自验情况表

自查自验组织单位：永德县人民政府                          验收日期：2023年11月15日

| 环境问题 | 永德县忙海水库集中式饮用水水源地规范化建设不到位。隔离防护设施建设不到位；千吨万人及乡镇集中式饮用水水源保护区不同程度存在规范化建设不到位问题。 |  |  |  |  |  | 问题类型 |  |  | 立行立改类 □ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限期整改类 ☑ |  |  |
| 整改方案 编制情况 | 是☑ 否□ | 编制单位 | 永德县生态环境保护委员会 |  |  |  | 组织 审核单位 |  |  | 永德县人民政府 |  |  |
| 计划 整改目标 | 全县乡镇级以上集中式水源地保护区规范化建设达到有关技术要求。 |  |  |  |  |  | 整改目标 完成情况 |  |  | 一是按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）和《饮用水水源保护区标志建设要求》（HJ/T433-2008）要求，抓好规范化建设达标创建。二是开展了水源地突发环境事件综合应急演练，演练圆满完成预定各项流程，切实提升应急处理能力，达到预期目标；三是投资41万余元，在忙海水库一级、二级保护区设置防护隔离网6700米，修复隔离防护网28处148米，设置大门6扇、界碑4块、界桩51个、交通警示牌2块、宣传牌200多块、标志牌8块；四是建设了事故导流槽、事故导流池，划出饮用水源地一级保护区、二级保护区、准保护区。五是强化水源地保护区日常巡查监管力度，严格执行一级保护区逐日巡查、二级保护区不定期巡查，健全日常巡查台账。六是发放“人饮水库、你我共护”倡议书260份，发放、粘贴“饮用水水源地管理规定”告知书120份，下发“关于在忙海水库水源地保护区内禁止农作物种植和牲禽养殖的通知”40份；劝返放牧42人次（牲畜420头）。 |  |  |
| 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 措施1：按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）和《饮用水水源保护区标志建设要求》（HJ/T433-2008），加快推进饮用水水源保护区规范化建设。 |  |  | 责任单位 | 永德县水务局、市生态环境局永德分局、永德县水库工程管理局、永康镇人民政府 |  | 整改时限 |  |  | 2022年底。 |  | 完成情况 | 规定时限完成 ☑ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施2： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 措施3： |  |  | 责任单位 |  |  | 整改时限 |  |  |  |  | 完成情况 | 规定时限完成 □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他情况： |
| 环境违法 行为查处 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任追究 | 是□ 否☑ | 责任单位 |  |  | 办理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息公开 | 是☑ 否□ | 信息公开 链接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自查自验结论及签字 |  | 经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意上报组织验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.自查自验组织单位填写××县（区）人民政府，政府主要领导在页眉空白处签字并加盖公章，验收日期按照完成自查自验的时间填写。

2.整改方案编制单位为整改责任单位或部门，组织审核单位按实际情况填写，如××县（区）人民政府、××县（区）生态环境保护委员会办公室等。

3.计划整改目标按照通过审核的整改方案填写，整改目标完成情况据实填写。

4.整改措施栏目根据通过审核的整改方案据实填写，超过3项整改措施的，可按照本表格另附完整的整改措施一览表，应逐条列出整改措施，每条整改措施的责任单位、整改时限、完成情况。

5.环境违法行为查处责任单位根据具体违法行为确定责任单位，并不限于环境保护主管部门，办理情况进行简要精炼的说明。

6.责任追究责任单位为各级纪检监察机关，办理情况进行简要精炼的说明。

7.信息公开链接填写由县（区）主流媒体、政府门户网站、新媒体首发的链接，其他类型的链接不填写。同一内容的信息公开和宣传报道只填写一次，可注明在哪些媒体、网站上公开或报道。同一环境问题整改报道超过5条不同内容的，可按照本表格另附完整的信息公开一览表。

8.验收结论及签字栏目中，验收结论与栏目中规范化表述不同的，可据实填写。参加验收的人员全员签字确认，并另附参加验收人员一览表写明验收人员姓名、单位和职务等信息。

9.填写是或否的内容，在“是”或“否”后打“√”。